**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

1. **Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:** Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення; вул. Дорогожицька, 10, м. Київ, 04112; код за ЄДРПОУ — 01190043; категорія замовника — Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони.
2. **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Кондиціонер із встановленням, код за ДК 21:2015 42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої.
3. **Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** Відкриті торги з особливостями ідентифікатор процедури закупівлі: **UA-2025-04-30-011447-a**
4. **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та відповідають базовим технічним вимогам до таких послуг.

Закупівля здійснюється з метою забезпечення відповідного температурного режиму роботи серверної кімнати.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, визначені

* відповідно до потреб замовника: передбачається встановлення у серверній кімнаті, об’єм якої становить 45,24 м3 та використовується для розміщення серверного й мережевого обладнання, систем зберігання даних, загальна потужність якого становить 15 кВт;
* з урахуванням вимог чинного законодавства до технічних та якісних характеристик Товару що закуповується, а також вимог до його безпеки, екологічності тощо, в т. ч. але не виключно згідно ДСТУ 2673-94 Кондиціонери центральні загального призначення. Типи та основні параметри (ГОСТ 16552-94).

Визначені технічні вимоги до кондиціонера із встановленням найкраще відповідають потребі замовника.

1. **Обґрунтування розміру бюджетного призначення: -**
2. **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена в порядку, передбаченому організаційно-розпорядчими документами замовника з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами) (далі — Методика).

Закупівля кондиціонеру із встановленням код за ДК 021:2015 42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої проводиться на очікувану вартість 173 500,00 грн. з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості здійснювалося з урахуванням:

- моніторингу ринку цін на аналогічні моделі кондиціонерів із технічними характеристиками, що відповідають умовам експлуатації у серверних приміщеннях (інверторний компресор, режим 24/7, енергоефективність A++ тощо).

- комерційних пропозицій від потенційних постачальників (за результатами ринкового аналізу, запитів і відкритих джерел: прайси, маркетплейси, офіційні сайти виробників).

- врахування вартості супутніх послуг, зокрема:

• доставки до місця встановлення;

• встановлення зовнішнього та внутрішнього блоку;

• пуско-налагоджувальних робіт;

• гарантійного обслуговування;

Очікувана вартість предмета закупівлі була визначена із застосуванням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (далі – Примірна методика) методом отримання не менше 3-х комерційних пропозицій.

З метою застосування даного методу надіслано листи до компаній-учасників ринку таких послуг та продажу товарів, із зазначенням, серед іншого, інформації про вимоги технічних та якісних характеристик до предмету закупівлі, на що отримано 2 комерційні пропозиції та один виконаний аналогічний договір на майданчику Prozorro в наступних розмірах:

Ц1 – 138 000,00 грн;

Ц2 – 248 750,00 грн;

Ц3 – 133 750,00 грн;

Цов = (Ц1 + … + Цк) / К,

де:

Цов – очікувана вартість;

Ц1, Цк – ціни, отримані та приведені до єдиних умов;

К – кількість отриманих комерційних пропозицій.

Отже, Цов = (Ц1 + Ц2 + Ц3) / 3 = (138 000,00 + 248 750,00 + 133 750,00) / 3 = 173 500,00 грн

У результаті аналізу ринку, середня вартість кондиціонера із зазначеними параметрами коливається в межах 133 750 – 248 750 грн (з ПДВ), залежно від бренду, комплектації та складності встановлення.

Таким чином, очікувана вартість закупівлі визначена на рівні: 173 500,00 грн (з ПДВ). Це значення є економічно обґрунтованим, ринково виправданим і забезпечує достатню конкуренцію серед учасників